Додаток 1

до  рішення № 33-17/VІІ

від 26.06.2019 року

Степанківської сільської ради

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

|  | Назва програми | Фінансування виготовлення проектної документації та виконання робіт по підведенню необхідних комунікацій та забезпечення широкосмуговим доступом до мережі Інтернет, а також проведення робіт з благоустрою території прилеглої до будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини |
| --- | --- | --- |
|  | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |
|  | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Завдання сільського голови від 07 червня 2019 року |
|  | Розробник програми | Відділ фінансів, економічного розвитку та інвестицій |
|  | Відповідальний виконавець програми | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |
|  | Термін реалізації програми | 2019-2020 роки |
|  | Фінансування програми | Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством |
|  | Технічне завдання програми | Створення сприятливих умов для надання первинної медико-санітарної допомоги лікарями загальної практики сімейної медицини |
|  | Головний розпорядник коштів | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |
|  | Адреса об’єкту | Вулиця Героїв України, 79, село Степанки,Черкаського району область |

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В умовах реформування медичної галузі, медицина на селі має свої завдання і потреби. Основним завданням діяльності закладів охорони здоров’я первинної ланки є забезпечення населення доступною, безперервною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою, забезпечення сучасними методами діагностики, лікування та оздоровлення хворих, проведення профілактичних заходів з метою попередження і зниження захворюваності, раннього виявлення хворих, диспансеризація здорових і хворих, в першу чергу сільським мешканцям, створення належних умов для роботи медичного персоналу амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вирішення задачі наближення якісної медичної допомоги жителям села є вкрай актуальною, незалежно від того де діє медична установа, лікарські послуги мають бути однаково якісними та надаватись в належних умовах.

У молодих медичних фахівців відсутнє бажання їхати до села працювати, через відсутність стимулів для їх зацікавленості, і завдання влади – їхстворити. Влада всіх рівнів повинна працювати над наданням рівного доступу до медичних послуг. Серед завдань центральної влади – гідна оплата праці медичного персоналу, сучасне медичне оснащення закладу, завдання влади на рівні району та села – забезпечити належні умови для комфортного перебування лікарів та пацієнтів у приміщені первинної медико-санітарної допомоги.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування України», «Про джерела фінансування органів державної влади», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», «Про Національну програму інформатизації», Положення про амбулаторію, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України №801 від 29.07.2016 року, чинних нормативних документів(СНиП, ДБН, ДНАОП, ВСН, інструкцій), рекомендацій, інформаційного посібника «Рекомендації що до створення об’єктів первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості», розробленого Міністерством регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства України, програми Президента України з доступної медицини, закону про розвиток сільської медицини, який передбачає докорінну модернізацію матеріального забезпечення галузі у сільській місцевості, насамперед, у створенні сучасних амбулаторій у складі мережі медичних закладів первинної допомоги, протокольних доручень Черкаської обласної державної адміністрації від 25.07.2018 року та від 27.07.2018 року.

З метою забезпечення населення доступною,безперервною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою, на виконання завдань і вище зазначених нормативних документів, сільська рада мобілізує усі наявні ресурси для реалізації на території об’єднаної територіальної громади (надалі – ОТГ) проекту будівництва «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Героїв України, 79 в селі Степанки Черкаського району – будівництво».

Даний проект виконаний у відповідності з діючими на території України державними нормами, правилами, стандартами санітарно-гігієнічної, екологічної, пожежної, вибухової безпеки.

Актуальність проекту полягає у впровадженні сучасних методів у процесі ефективного виявлення та вирішення пріоритетних проблем підтримки та розвитку галузі охорони здоров’я, шляхом залучення коштів державного бюджету, бюджету ОТГ та інших джерел, не заборонених законодавством.

ІІ. ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Для забезпечення виконання робіт з будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини на замовлення Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА ТОВ «ТЕХБУДНАГЛЯДПЛЮС» було розроблено робочий проект «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Героїв України, 79 в селі Степанки Черкаського району – будівництво», який складається з 8 томів,  серед яких загальна пояснювальна записка, архітектурно-будівельні рішення, паспорт зовнішнього опорядження, водопровід та каналізація, опалення, вентиляція та кондиціювання, електротехнічні рішення, блискавкозахист, система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, система охоронної сигналізації, кошторисна документація.

Прийняття закінченого будівництва буде здійснено тільки після виконання всіх передбачених проектною документацією робіт згідно із державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

Відповідно до вимог Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, протокольних доручень Черкаської обласної державної адміністрації від 25.07.2018 року та від 27.07.2018 року,  сільська рада зобов’язана за кошти бюджету громади виконати роботи щодо підведення необхідних комунікацій до будівлі та забезпечення широкосмуговим доступом до мережі Інтернет, відповідно для виконання робіт виготовити проектно-кошторисну документацію за необхідності. Крім цього, виходячи з можливостей бюджету, провести роботи з благоустрою території прилеглої до будівлі.

Для будівництва амбулаторії згідно договору суперфіції від 14.11.2018 року сільська рада передала земельну ділянку площею 0,1513 га, кадастровий номер 7124987000:03:001:0463 по вул.Героїв України, 79, в с. Степанки Черкаського району, на умовах строкового безоплатного користування, метою надання в користування земельної ділянки є здійснення Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації, будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини, згідно затвердженого проекту з дотриманням цільового призначення наданої в користування земельної ділянки, власником ділянки залишається Виконавчий комітет Степанківської сільської ради.

Для дотримання термінів прийняття будівлі в експлуатацію сільська рада планує виконати роботи із забезпечення будівлі амбулаторії зовнішніми інженерними мережами, зокрема водозабезпечення та енергозабезпечення крім системи автономної каналізації, локальних каналізаційних мереж.

Серед робіт по водозабезпеченню будівлі заплановано здійснити роботи з будівництва мережі зовнішнього водопостачання для амбулаторії по вул.  Героїв України, №79, с.Степанки. За необхідності виконати роботи з проектування мереж, розробки проектно-кошторисної документації, виконання інженерно-геодезичних вишукувань та підключення, тощо.

Оформити необхідні звернення до ПАТ «Черкасиобленерго» для надання послуг з нестандартного приєднання, а саме виготовлення технічних  умов на проектування, забезпечення розробки та узгодження проектної документації на будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок, здійснення заходів щодо відведення земельної ділянки для розміщення об’єкту електроенергетики, забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт, здійснення первинного підключення об’єкту.

Здійснити вибір виконавця проектних робіт, який має право на здійснення відповідного виду діяльності згідно вимогам законодавства пов’язаних з виконанням проектних та інших робіт.

На підставі отриманих технічних умов нестандартного приєднання виготовити проектно-кошторисну документацію. Провести закупівлю товарів, робіт і послуг з проектування, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об’єкта. Підключення амбулаторії до електричних мереж та оформлення необхідних документів для закупівлі електричної енергії в 40 кВт за необхідності, тощо.

На забезпечення широкосмуговим доступом до мережі Інтернет зі швидкістю  не менше 100 Мбит/с провести необхідну роботу з ПАТ «Укртелеком» щодо підключення будівлі до оптоволоконної мережі.

Організація робіт з благоустрою прилеглої до будівлі території,  передбачає виконання робіт чи надання послуг з благоустрою території, за необхідності виготовлення проектно-кошторисної документації.

ІІІ.МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Мета програми — виконання робіт з проектування та будівництва (прокладання) зовнішніх мереж водозабезпечення, енергозабезпечення та благоустрою прилеглої до будівлі амбулаторії території, забезпеченням широкосмуговим доступом до мережі Інтернет. Що дасть можливість відповідно до графіка будівництва амбулаторії, підключити будівлю до інженерних мереж та ввести  в експлуатацію.

Реалізуючи дану програму, ми зможемо вирішити одне з головних завдань: забезпечити належне медичне обслуговування  громадян та проведення профілактичних заходів з метою збереження життя та здоров’я нації.

Завдання:

- виконання робіт із виготовлення проектної, технічної документації на будівництво (прокладання) зовнішньої мережі водозабезпечення до будівлі амбулаторії;

-проведення робіт з будівництва, прокладання мережі водозабезпечення;

- на підставі отриманих технічних умов нестандартного приєднання  № 200/2019 від 19 квітня 2019 року виконання робіт із виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мережі енергозабезпечення будівлі амбулаторії. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

1.1. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення:

    - Виконати реконструкцію ТП-204, із заміною на двосекційну двотрансформаторну підстанцію ТП-10/0,4 кВ. Тип та потужність силових трансформаторів, а також схему електричних з'єднань 10-0,4 кВ визначити проектом. Рекомендовано застосовувати силові трансформатори зі схемами з’єднання обмоток Д/Ун або У/Zh.

    - Запроектувати та побудувати ЛЕП-10 кВ відгалуженням від опори №55-65 ПЛ-10 кВ Л-47 "Школа" до РУ-10 ТП-204 (ввод №1). Номер опори, довжину, марку та переріз проводу (кабелю) визначити проектом. При проектуванні кабельної лінії, що прокладається в ґрунті переважно застосовувати броньований кабель (рекомендовані марки: ААБ, АСБ).

    - Запроектувати та побудувати ЛЕП-10 кВ відгалуженням від опори №60-63 ПЛ-10 кВ Л-47 "Школа" до РУ-10 ТП-204 (ввод №2). Номер опори довжину, марку та переріз проводу (кабелю) визначити проектом. При проектуванні кабельної лінії, що прокладається в ґрунті переважно застосовувати броньований кабель (рекомендовані марки: ААБ, АСБ).

    - На ПЛ-10 кВ Л-14 "Хацьки" з опори №114 перенести нормальний розрив ЛР-67 в РУ-10 кВ ТП-204. При цьому обсяг реконструкції ПЛ-10 кВ Л-47 "Школа" та ПЛ-10 кВ Л-14 "Хацьки" визначити проектом.

    - Запроектувати та побудувати дві КЛ-0,4 кВ від І та II с.ш. 0,4 кВ ТП-204 до ВРП-0,4 кВ, що проектується згідно п. 1.1.1. розділу І технічних умов№200/2019. Довжину, переріз та марку кабелю, визначити проектом. Трасу, довжину, марку та переріз кабелю (проводу) визначити проектом. При цьому для кабельних лінії, що прокладається в ґрунті переважно застосовувати броньований кабель (рекомендовані марки: ААБ, АСБ).

  - Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо:

1.2.1.Захист від пошкоджень та перевантажень обладнання, що проектується виконати згідно ПУЕ, із забезпеченням необхідної селективності і чутливості роботи цього захисту із суміжним захистом, з урахуванням розрахункових значень струмів КЗ в максимальному та мінімальному режимах на шинах 10 кВ та 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, що проектується.

1.2.2.У разі, якщо для захисту силового трансформатора застосовуються запобіжники 10 кВ класу 2 згідно ГОСТ 2213-79 та при наявності струмів перевантаження (струмів КЗ) трансформатора, здатних розплавити плавкий елемент запобіжника, величина яких менше мінімального струму відключення запобіжника, встановленого заводом-виробником, повинна бути передбачена додаткова апаратура, здатна відключити ці струми.

1.2.3. Виконати перерахунок та у разі необхідності корегування уставок РЗА ПЛ-10 кВ Л-47 "Школа" на ПС 35/10 кВ "Бузуків" та ІІЛ-10 кВ Л-14"Хацьки" на ПС 110/35/10 кВ "Вілозір'я".

  - Вимоги до телемеханіки та зв’язку: відсутні.

  - Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: згідно ПУЕ.

  - Вимоги до кошторисної частини проекту:

    - Розрахунок кошторисної вартості робіт виконати у відповідності з ДСТУ Б Д. 1.1-1- 2013.

    - Для визначання вартості проектних робіт керуватися «Правилами визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, яке виконується на території України» ДСТУ Б Д. 1.1-7-2013, діючими збірниками цін на проектні роботи для будівництва.

    - Для погодження кошторисної частини проекту кошторис надати в паперовому та електронному вигляді у форматі ІБД.

  - Вимоги до оформлення проектно-кошторисної документації:

    - Розробка проектно-кошторисної документації згідно розділу II технічних умов №200/2019 виконується окремо від проектної документації по розділу І технічних умов №200/2019 та передається ПАТ «Черкасиобленерго» відповідно до умов договору про приєднання в 4-х примірниках, в паперовому та електронному вигляді.

    - Передача на розгляд ПАТ «Черкасиобленерго» проектної документації, виготовленої на виконання вимог технічних умов приєднання, яке не є стандартним, здійснюється із супровідним листом, замовником послуги з приєднання. Допускається передача на розгляд ПАТ «Черкасиобленерго» проектної документації, виготовленої на виконання вимог технічних умов приєднання, яке не є стандартним, проектною організацією, у разі делегування цих прав замовником на основі відповідного Договору (Довіреності).

    - На розгляд ПАТ «Черкасиобленерго» проектна документація, виготовлена на виконання вимог розділу II технічних умовприєднання №200/2019, яке не є стандартним, передається в чотирьох примірниках (в паперовому вигляді) та в електронному вигляді на цифрових носіях. Кожен примірник проектної документації пронумерований, прошитий, підписаний та скріплений печатками проектної організації і головного інженера проекту.

    - На розгляд ПАТ «Черкасиобленерго» проектна документація, виготовлена на виконання вимог розділу І технічних умов приєднання №200/2019, яке не є стандартним, передається в одному примірнику (в паперовому вигляді) та в електронному вигляді на цифрових носіях. Примірник проектної документації пронумерований, прошитий, підписаний та скріплений печатками проектної організації і головного інженера проекту;

- виконання робіт з приєднання електроустановок амбулаторії (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення амбулаторії від точки забезпечення потужності до точки приєднання) до електричних мереж системи розподілу відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення (додаток 1) і проектної документації та здійснення підключення електроустановок будівлі до електричних мереж системи розподілу;

- проведення робіт з благоустрою території прилеглої до будівлі амбулаторії;

- забезпечення амбулаторії загальної практики сімейної медицини широкосмуговим доступом до мережі Інтернет зі швидкістю не менше 100 Мбит/с.

IV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Забезпечення реалізації заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів Степанківської ОТГ в межах наявного фінансового ресурсу, а також залучення коштів інших джерел, не заборонених законодавством.

Визначення обсягу фінансового ресурсу на Програму проводиться щорічно шляхом внесення змін до бюджету громади. Фінансування видатків здійснюватиметься в межах щорічних кошторисних призначень.

V.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Реалізація проекту має довгострокові наслідки та стане економічним поштовхом для розвитку соціально-економічної самодостатності сільської ради, а саме: дасть змогу залучити додаткові джерела на фінансування проекту; сприятиме удосконаленню соціальної інфраструктури; створенню сприятливих умов для надання первинної медико-санітарної допомоги лікарями загальної практики сімейної медицини, забезпечення населення первинною медичною допомогою, у тому числі невідкладною медичною допомогою, шляхом наближення місця надання медичної допомоги до місця проживання прикріпленого населення, підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості.

Реалізація проекту є економічно ефективним для подальшого розвитку та діяльності громади і сприятиме залученню інвестицій у розвиток медичного обслуговування у сільській місцевості.

Виконання робіт з проектування та будівництва зовнішніх мереж водозабезпечення, енергозабезпечення та благоустрою прилеглої до будівлі амбулаторії території, дасть можливість нормального функціонування будівлі, а також дотримання термінів уведення об’єкта в експлуатацію.

Будівництво амбулаторії та забезпечення її необхідними комунікаціями, надасть можливість:

- 6308 особі отримувати якісні, кваліфіковані та доступні  медичні послуги;

- зменшиться захворюваність населення;

- поліпшаться безпечні умови праці медичних працівників;

- зменшиться кількість скарг з боку населення та медпрацівників до керівництва та органів влади в зв'язку з аварійним станом приміщення АЗПСМ с.Степанки;

Фінансова сталість

Після реалізації програми у процесі експлуатації приміщення будівлі будуть зменшені витрати бюджетних коштів, пов’язаних із неякісним використання енергоресурсів, подальше його утримання буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету ОТГ.

Інстуційна сталість

Реалізація програми забезпечить прокладання необхідних комунікацій до будівлі амбулаторії, що дасть можливість її функціонування, а відповідно розширення мережі закладів охорони здоров’я в Черкаському районі, надання якісних послуг населенню Степанківської сільської ради.

Політична сталість

Програма спрямована виключно на регіональний розвиток, не передбачає підтримку будь-яких політичних партій. Реалізація програми підвищить рівень довіри населення до влади, зниження соціальної напруги та невдоволення якістю надання медичних послуг.

Об’єднання зусиль держави в напрямку будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини та об’єднаної територіальної громади з підведення необхідних комунікацій і проведення благоустрою сприятиме консолідації громадської думки, покращенню взаємовідносин з органами влади, формуванню позитивної думки про роботу органів влади загалом, досягнення соціальних та економічних ефектів, котрі позитивно позначаться на інтеграції громади для вирішення спільних проблем.

VI. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ  ВИКОНАННЯМ

Виконання Програми, загальний контроль за ходом виконання завдання покладається на: сільського голову, начальника відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій, постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Степанківської сільської ради.

Начальник відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій за необхідністю надає інформацію про стан виконання Програми сільському голові та постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Степанківської сільської ради.

Сільський голова                                           Чекаленко І.М.

Додаток 1

до Програми фінансування виготовлення проектної документації та виконання робіт по підведенню необхідних комунікацій та забезпечення широкосмуговим доступом до мережі Інтернет, а також проведення робіт з благоустрою території прилеглої до будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини

Схема електрозабезпечення електроустановок