Додаток 1

до розпорядження

сільського голови

№87 від 11.05.2021р.

**ПЕРЕЛІК**

Основних заходів із підготовки закладів комунального господарства Степанківської сільської ради до роботи в осінньо-зимовий

період 2021-2022 років

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва заходу | Термін виконання | Потреба, закладу | Орієнтовна вартість |
| 1 | Завезення твердого палива  ДНЗ «Яблунька»  НВК Залевківський  Головʼятинська ЗОШ | травень-серпень | дрова 50 м3  дрова 30 м3  дрова 30 м3  вугілля 70 тон | 80 тис.грн.  60 тис.грн.  60 тис.грн.  120 тис.грн. |
| 2 | Перевірка готовності багатоквартирних будинків | червень-серпень | 11 будинків | \_\_\_ |
| 3 | Повірка газових сигналізаторів | липень-серпень | 6 шт. | 3 тис.грн |
| 4 | Повірка димвентканалів | червень-липень | 16 шт. | 14 тис.грн. |
| 5 | Повірка вогнегасників | червень | 84 шт. | 15 тис.грн. |
| 6 | Огляд готовності топкових до опалювального сезону | серпень | 10 закладів | \_\_\_ |
| 7 | Навчання та перевірка знань з питань охорони праці кочегарів та операторів газових котлів | вересень | 6 осіб | 5 тис.грн. |
| 8 | Заміри опору ізоляції та блискавкозахисту | серпень | 7 закладів | 5 тис.грн. |
| 9 | Навчання та перевірка знань з питань охорони праці заступників директорів з навчально-виховної роботи | червень | 7 осіб | 4 тис.грн. |
| 10 | Технічне обслуговування газопроводів і споруд на них | протягом року | 7 закладів | 4 тис.грн. |
| 11 | Технічне обслуговування електричних мереж | ІІ,ІІІ,ІV квартал 2020 року | 19 закладів | 6 тис.грн. |
| 12 | Капітальний ремонт котельні та теплових мереж в Головʼятинській ЗОШ І-ІІ ст. | травень-серпень | 1 котельня | близько 700 тис.грн. |

Секретар сільської ради,

виконкому Інна НЕВГОД