**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі товару, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія***:

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, Україна, Черкаська обл., Черкаський район, Степанківська сільська територіальна громада, с. Степанки, вулиця Героїв України, б. 124, 04408844**.

***Назва предмета закупівлі*** із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

**Утримання та обслуговування електромереж (поточний ремонт та технічне обслуговування мереж вуличного освітлення) ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги.**

***Вид процедури закупівлі:*** відкриті торги згідно пункту 37 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості) .

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 200 000,00 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі на підставі пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року № 275, а саме методом порівняння ринкових цін. Метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

Водночас, розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

***Розмір бюджетного призначення***: 200 000,00 грн, що фінансується з коштів місцевого бюджету.

***Нормативно-правове регулювання***. Придбання предмета закупівлі, регулюються Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Особливостями та іншими нормативними документами, та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі.

***Обґрунтування технічних характеристик*.** Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі обумовлена потребою Замовника в забезпеченні службовим автомобілем для діяльності органу місцевого самоврядування.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведення заміни ламп вуличного освітлення (при виходу із ладу) | лампа | 136 |
| 2 | Проведення заміни світлодіодних світильників (при виході із ладу) | шт | 40 |
| 3 | Проведення заміни контакторів (при виході з ладу) | шт | 42 |
| 4 | Проведення заміни реле часу (при виході з ладу) | прилад | 44 |
| 5 | Налагодження реле часу (за необхідності) | приєдн. | 44 |
| 6 | Періодичні огляди повітряних ліній. (за необхідності) | км | 128,3 |
| 7 | Перетягування проводів на ПЛ. Перетягування проводів на ПЛ напругою до 1 кВ [22 опори на 1 км ПЛ з одинарним кріпленням проводів] (за необхідності) | км | 11,024 |
| 8 |  Ремонт панелі щита змінного струму. Перевірка контактів на відсутність нагрівання, підтягування болтових з'єднань контактів тощо (за необхідності при виході з ладу) | панель | 20 |
| 9 | Технічне обслуговування світильників з автовишки (по потребі) | шт | 70 |
| 10 | Перевірка та ревізія контурів заземлення та ізоляції електрообладнання (щомісячно) | 100 м | 12,83 |
| 11 |  Перевірка працездатносі світильників та їх заміна (по потребі) | шт | 40 |
| 12 | Зовнішній огляд кабельних ліній, освітлювальних мереж та арматури (щомісячно) | км | 128,3 |
| 13 | Перевірка напруги системи живлення (щомісячно) | км | 128,3 |
| 14 | Знімання показів лічильників вуличного освітлення (щомісячно) | лічильн. | 39 |
|  | Матеріали |   |   |
| 1 | Лампа LED Feron 30W Е27-E40 6500К 230V LB-165 | шт. | 136 |
| 2 | Світ. вул. Лайт LED SunLed 50W  | шт. | 40 |
| 3 | Контактор CHINT NCH8 на DIN-рейку 20/20 20А 2р | шт. | 42 |
| 4 | Таймер EL T15 електронний (зима-літо)  | шт. | 44 |

**Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів:**

*1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами;*

*2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178;*

*3. Лист Мінекономіки України «Щодо особливостей здійснення публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 3323-04\_70997-06 від 20.10.2022 року.*