Додаток 4

до рішення сільської ради від 17.02.2025 року №63-18/VІІІ

**Ліміти використання бензину та дизельного палива для генераторів, що знаходяться**

**в установах виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2025 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва установи | Назва генератора | Вид  палива | Одиниця виміру | Ліміти  на 2025 рік |
| 1 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» с. Хацьки | 1. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт  2. Генератор 2,5 кВт | бензин | л | 2197,80 |
| 2 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» с.Залевки | Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт | бензин | л | 1617,00 |
| 3 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Яблунька» с.Степанки | 1. Firman, 5 кВт  2. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт | бензин | л | 2772,00 |
| 4 | Хацьківський ліцей – заклад загальної середньої освіти | 1. Генератор 230-380В 7,5/8 кВт 4-х тактний електрозапуск  2. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт, 2 шт. | бензин | л | 3465,00 |
| 5 | Степанківський ліцей – заклад загальної середньої освіти | 1. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт, 2 шт.  2. Генератор 3,5/4 кВт 4-х тактний ручний запуск  3. Генератор 4,5/5 кВт 4-х тактний ручний запуск | бензин | л | 3696,00 |
| 6 | Голов’ятинська гімназія - заклад загальної середньої освіти з ДП | 1. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт.  2. Генератор Форте FG 3500, 2,8 кВт | бензин | л | 1980,00 |
| 7 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини  с. Степанки | Елетрогенератор Pezal RDP B80 S-60, 46 кВт | дизельне паливо | л | 8910,00 |
| 8 | КЗ «Місцева пожежна команда» Степанківської сільської ради | 1.Генераторна установка SC10000-III (бензин/газ) 1ф 7,5 кВт/7,3 кВт, ел. стартер, бак – 25л  2. Генератор – електростанція бензиновий Форте,  2,8 кВт | бензин | л | 2428,80 |

Секретар сільської ради Інна НЕВГОД

Додаток 4.1

до рішення сільської ради від 17.02.2025 року №63-18/VІІІ

**Розрахунок норм використання бензину та дизельного палива для генераторів, що знаходяться**

**в установах виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2025 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва установи | Назва генератора | Вид  палива | Одиниця виміру | Кількість годин роботи на добу | Витрати на годину | Загальні витрати на 4 години роботи | Загальні витрати на опалювальний період (165 днів) |
| 1 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» с. Хацьки | 1. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт | бензин | л | 4 | 2,45 | 9,8 | 1617,00 |
| 2. Генератор 2,5 кВт | бензин | л | 4 | 0,88 | 3,52 | 580,80 |
| 2 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» с.Залевки | Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт | бензин | л | 4 | 2,45 | 9,8 | 1617,00 |
| 3 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Яблунька» с.Степанки | 1. Firman, 5 кВт | бензин | л | 4 | 1,75 | 7,0 | 1155,00 |
| 2. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт | бензин | л | 4 | 2,45 | 9,8 | 1617,00 |
| 4 | Хацьківський ліцей – заклад загальної середньої освіти | 1. Генератор 230-380В 7,5/8 кВт 4-х тактний електрозапуск | бензин | л | 4 | 2,8 | 11,2 | 1848,00 |
| 2. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт, 2 шт. | бензин | л | 4 | 2,45 | 9,8 | 1617,00 |
| 5 | Степанківський ліцей – заклад загальної середньої освіти | 1. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт, 2 шт. | бензин | л | 4 | 2,45 | 9,8 | 1617,00 |
| 2. Генератор 3,5/4 кВт 4-х тактний ручний запуск | бензин | л | 4 | 1,4 | 5,6 | 924,00 |
| 3. Генератор 4,5/5 кВт 4-х тактний ручний запуск | бензин | л | 4 | 1,75 | 7,0 | 1155,00 |
| 6 | Голов’ятинська гімназія - заклад загальної середньої освіти з ДП | 1. Dnipro-M 1 фаза (230в), 7 кВт. | бензин | л | 4 | 2,45 | 9,8 | 1617,00 |
| 2. Генератор Форте FG 3500, 2,8 кВт | бензин | л | 4 | 0,55 | 2,2 | 363,00 |
| 7 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини  с. Степанки | Елетрогенератор Pezal RDP B80 S-60, 46 кВт | дизельне паливо | л | 4 | 13,5 | 54,0 | 8910,00 |
| 8 | КЗ «Місцева пожежна команда» Степанківської сільської ради | 1.Генераторна установка SC10000-III (бензин/газ) 1ф 7,5 кВт/7,3 кВт, ел. стартер, бак – 25л | бензин | л | 4 | 2,63 | 10,52 | 1735,80 |
| 2. Генератор – електростанція бензиновий Форте,  2,8 кВт | бензин | л | 4 | 1,05 | 4,2 | 693,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Секретар сільської ради | Інна НЕВГОД |